## Galmet
Комбинированные водонагреватели - Нагрев: от котла + электро. Тип SG-W(S).
| Модель/емкость (литраж) | Мощность ТЭНа+теплообменника/диам./высота/площадь теплообменника/производительность | Цена
Настенные косвенники.
| NeptunKombi 80 левый | 1,6+16* кВт 460 / 830 0,6 м2 390 л/час* | 235
| NeptunKombi 100 правый | 1,6+16* кВт 460 / 975 0,6 м2 390 л/час* | 254 | Теплообменник (косвенный водонагреватель, водоводяной бойлер) - водонагреватель, в водосодержащий бак которого встроен контур (труба) для прохождения теплоносителя (воды, нагреваемой котлом). Котел может применяться любого типа (электрический, твердотопливный, на дровах, газовый и др. Мощность этой трубы (теплообменника) может варьироваться в зависимости от своих размеров. Производительность такого водонагревателя измеряется в литрах/час, соблюдая характеристики температуры входящей воды, проток теплоносителя и его температуру. При комплектации отопительной системы необходимо подбирать котел и косвенник, чтобы запас мощности был на стороне котла. Запас мощности минимум - 2-5 кВт.
| NeptunKombi 120 левый | 2,0+23* кВт 460 / 1075 0,95 м2 560 л/час* | 280
| NeptunKombi 140 правый | 2,0+23* кВт 460 / 1230 0,95 м2 560 л/час* | 288
Напольные косвенники.
| MiniTower 100 Skay без тэна | Тэн 5/4 16* кВт 518 / 1020 0,6 м2 390 л/час* | 262
| MiniTower 120 Skay без тэна | Тэн 5/4 23* кВт 518 / 1120 0,95 м2 560 л/час* | 280
| MiniTower 140 Skay без тэна | Тэн 5/423* кВт 518 / 1270 0,95 м2 560 л/час* | 297
| Tower 200 Skay без тэна | Тэн 6/4 33* кВт 670 / 1110 1,4 м2 800 л/час* | 367 | Серия SKAY представлена в облицовке из искусственной кожи для практичности | #REF!
| Tower 300 Skay без тэна |  | 576
Tower 400 Skay без тэна
| Kwadro 140 (в металле) без тэна | Тэн 5/4 29* кВт 460 / 1240 1,2м2 700 л/час* | 405
| Kwadro 200 (в металле) без тэна | Тэн 6/4 39* кВт 660 / 1130 1,6м2 950 л/час* | 594 | использования в котельной, а также для разумного удешевления позиции.
| Тэн-Блок 5/4 2kW | Для бойлеров 100-140 L | 49
| Тэн-Блок 6/4 3kW | Для бойлеров 200-1500 L | 60
| Тэн-Блок 6/4 4,5 kW | Для бойлеров 200-1500 L | 198
| Тэн-Блок 6/4 6 kW |  | 225
Водонагреватель косвенного нагрева: с внешним теплообменником - бак в баке. Между баками - теплоноситель. В омываемом баке - бытовая вода. Отопление - 1,5 атмоф. ГВС - 6 атмосф. Производительность высока, т. к. площадь теплообменника составляет 4/5 водосодержащего бака. Рециркуляция. Производители с такой моделью на рынке РБ не представлены.
Косвенные. Тип U-образный. Горизонтальные, подвесная установка (крепление отсутствует). СО ВСТРОЕННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ. Увеличенный диаметр прохода ч-з теплообменник. Применяется также для систем открытого типа.
| SG-W(L) 80-H (пластик) | Тэн 5/4 5,3 кВт 470 / 850 0,22 м2 130 л/час | 135
1900000 | SG-W(L) 100-H (пластик) | Тэн 5/4 5,3 кВт 470 / 1050 0,22 м2 130 л/час* | 153
| SG-W(L) 120-H (пластик) | Тэн 5/4 6,6 кВт 470 / 1160 0,27 м2 160 л/час*
Теплопункт c аккумулятором для котловой воды. Тип «бак-в-баке». Возможность выбора: 0-1-2 доп. спирали.
| Kumulo 300/80 | 220 л. - теплоноситель / 80 л. - бытовая
| Kumulo 600/200 | 400 л. - теплоноситель / 200 л. - бытовая
* - Производительность теплообменников и дополнительная мощность указаны при условиях:
Температура получаемой на выходе воды: 45°С, температура входящей воды: 10°С
Температура теплоносителя: 70°С при протоке не менее 2,5 м.куб в час
Нагрев бытовой воды в водонагревателе может происходить в различных моно и комбинированных режимах: Теплоноситель, из системы отопления проходя через спиральный змеевик (теплообменник) нагревает воду в баке за счет своей температуры, т. к. мощность теплоотдачи теплообменник значительна электрическая часть бойлера может быть не задействована. Такой производительностью не могут удивить другие производители, к примеру, бытовых водонагревателей. Эклектическая часть также может быть задействована в качестве дополнительного нагрева: теплоносителю не всегда имеет температуру 70-80 °C, поэтому «Сухой тэн» также находит свое применение и доводит температуру бытовой воды до максимальной. Такой косвенный водонагреватель может быть отличной альтернативой (заменой) газовой колонке (2-контурному котлы), т.к. газовый проточный нагреватель носит репутацию самого «Капризного» водонагревателя (обслуживание, которого может производить только специалист сервисной службы).
Нагрев может происходить в режимах определяемых потребителем, никаких ограничений нет, производительность такова, что при грамотной компоновке бойлер может работать в проточном режиме с температурой накопительного бойлера. Источник нагрева является котел любого вида топлива, а также альтернативные источники энегрии.
Идеальная антикорозийная защита бака гарантирована специализированной керамической
Титано - кобальтовой эмалью "EXTRA GLASS". Увеличенный магниевый анод экономит расходы.
Применение комбинированных водонагревателей Galmet дает существенную экономию затрат на электроэнергию (зимой горячую воду можно получить БЕСПЛАТНО) и/или ускоряет нагрев воды до ПРОТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Экономия электроэнергии стоит во главе угла создания водонагревателей с альтернативым нагревом
от системы отопления (дополнительно с Сухим электротэном), серия называется "Neptun KOMBI"
Neptun Kombi 80 литров- Время нагрева ТЭН 1,6кВт - 180мин./Время нагрева Теплообменник 16кВт - 15мин.
Neptun Kombi 100 литров- Время нагрева ТЭН 1,6кВт - 200мин./Время нагрева Теплообменник 16кВт - 15мин.
Neptun Kombi 120 литров- Время нагрева ТЭН 2кВт - 220мин./Время нагрева Теплообменник 23кВт - 15мин.
Neptun Kombi 140 литров- Время нагрева ТЭН 2кВт - 240мин./Время нагрева Теплообменник 23кВт - 15мин.
Все товары сертифицированы. Поставщик является импортером
Гарантийные обязательства поддерживает Поставщик.
Внимание! Вся продукция имеет происхождение - Польша (EU).