Производитель очистных сооружений на территории РБ

Наши изделия изготавливаются из армированного стеклопластика. В отличие от корпусов из полиэтелина(ПЭ) и полипропилена(ПП)  имеют самонесущую конструкцию и не требуют обетонирования  для придания  необходимой конструкционной прочности изделию. Это является прямой экономией средств и времени на бетонные работы для заказчика

| Септики: Септик предназначен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки |
| --- |
| Септик из стеклопластика | Габариты D х h | Объём | Проживание | Продукция | Цена |
| Септик – дачный | 800 х 2000 | 1 м3 | 1-3 чел. на сезон |  | 800 рублей |
| Септик - дачный | 1200 х 1350 | 1.5 м3 | 2-4 чел. на сезон |  | 950 рублей |
| Септик - накопитель | 1200 х 1800 | 2 м3 | 2-4 чел. круглогодично |  | 1150 рублей |
| Септик -накопитель | 1200 х 2250 | 2.5 м3 | 3-5 чел. круглогодично |  | 1450 рублей |
| Септик - накопитель | 1200х2700 | 3 м3 | 4-6 чел. круглогодично |  | 1650 рублей |
| Септик - накопитель | 1200х3550 | 4 м3 | 6-8 чел. круглогодично |  | 1850 рублей |
| Септик - накопитель | 1200х4450 1500x3400 | 5 м3 | 8-10 чел. круглогодично |  | 2400 рублей 3400 рублей |
| Септик - накопитель | 1500х4300 | 7.5 м3 | 10-15 чел. круглогодично |  | 3400 рублей |
| Горизонтальная Станция Биологической Обработки, четырёхкамерная (СБО): Система биологической очистки сточных вод является отличной альтернативой централизованной или наружной канализации и наиболее эффективной из всего ряда очистных систем, представленных в настоящее время на рынке. |
| СБО – 5 | 1200х1800х800 |  | 1-5 |  | 2300 руб |
| СБО – 8 | 1200х2200х800 |  | 1-8 |  | 2800 руб |
| СБО - 10 | 1200х2700х800 |  | 1-10 |  | 3200 руб |
| Вертикальная Станция Глубокой Биологической очистки, четырёхкамерная (СБО): в основном для высоких грунтовых вод |
| СБО – 5 | 1200х1850х800 |  | 1 - 8 |  | 2800 руб |
| СБО – 7 | 1200х2100х800 |  | 5 - 10 |  | 3400 руб |
| Станция Глубокой Биологической очистки с двумя отсеками аэрации, пятикамерная: Вертикальная. Не имеет аналогов в РБ. Продолжает работать до 30 дней без электричества. |
| СБО – 3 | 1200х1500 |  | 2 – 5 чел. |  | 2400 рублей |
| СБО – 5 | 1200х1850 |  | 4 – 8 чел. |  | 3000 рублей |
| СБО – 7 | 1200х2250 |  | 5 – 10 чел. |  | 3800 рублей |
| СБО - 10 | 1200х2500 |  | 10 - 15 чел. |  | 4500 руб |
| СБО - 15 | 1500х2250 |  | 15-20 чел. |  | 5890 руб |
| СБО |  |  | 15-20 20-30 |  | 7500-8000 -8500 |
| Кесон, колодец: Устройство просто необходимо, если вы проживаете на даче, в коттедже или загородном доме и круглогодично используете скважинную воду, вы должны позаботиться о ее защите от попадания грунтовых вод и замерзания |
|  | 800х1550 |  |  |  | 580 руб |
|  | 800х1700 |  |  |  | 620 руб |
|  | 800х2000 |  |  |  | 650 руб |
|  | 1200х1850 |  |  |  | 900 руб |
|  | 1200х2100 |  |  |  | 950 руб |
| Фланец - обжимной | 108х127 |  |  |  | 100 руб |
| Герметичные вставки в бетонные кольца: Современное решение по герметизации бетонных конструкций. Такие вставки являются полностью герметичными, устойчивыми к колебаниям температуры, а срок годности исчисляется годами. Монтаж конструкции не требует специальных навыков и производится в короткий срок |
|  | 1200х1800 |  |  |  | 1200 руб |
|  | 1200х2700 |  |  |  | 1800 руб |
|  | 1200х3500 |  |  |  | 2300 руб |
|  | 1500х1800 |  |  |  | 1950 руб |
|  | 1500х2700 |  |  |  | 2450 руб |
|  | 1500х3500 |  |  |  | 3100 руб |